
    
評鑑項目B：達到要求者請在□處打v
	項   目
	細             則
	實際狀況
	符合基本要求
或標準要求

	
	
	
	基本要求
	標準要求

	2、 設施及設備


	1、 門診

1. 耳鼻喉頭頸外科專用診間，教學醫院招收2名(含)以上住院醫師者，應至少有4間，每增加招收1名住院醫師者，應增加1間診間。
2. 每間耳鼻喉頭頸外科專用診查室應配備纖維內視鏡1套(含門診用影像擷取系統組)。。
3. 鼻竇內視鏡1套。
4. 應包含下列耳科檢查室各1間：

4.1聽力檢查室(須為隔音室，含有純音聽力檢查儀及聽阻檢查儀)

4.2聽覺電生理檢查室

4.3平衡檢查及眼振圖檢查室。
5. Frenzel’s glass 1套。
6. 聽性腦幹反應檢查ABR 1組。(專屬耳鼻喉頭頸外科)
7. 暈眩檢查室（應包括電氣眼振圖ENG，前庭功能檢查VFT，內耳溫差測試Calorictest）1組。
8. 耳聲傳射儀OAE 1組。
9. 喉頻閃檢查儀1組。
2、 手術室

1. 一般外科手術器械
2. 鼻中隔及鼻甲手術器械至少1組
3. 內視鏡式鼻竇手術器械至少1組
4. 中耳手術器械至少1組
5. 喉顯微手術器械至少1組
6. 扁桃腺及腺樣體手術器械至少1組
7. 手術用顯微鏡至少1組
8. 雷射治療機組（手術室用）至少1組
9. 硬式食道鏡組至少1組
10. 手術用影像擷取系統組Video system（包括CCD＆TV）至少1組(可共用)

	
	· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

□ 有
· 有

· 有

· 有

· 有

· 有
· 有
· 有
· 有

· 有
· 有

	· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

□ 有

□ 有
· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有




	項    目
	細                  則
	實際狀況

	
	門診及手術室廠其他設備
	


	2、 設施及設備


	1. 穩定狀態誘發電位檢查 (SSEP)                                                                                                  

2. 語言檢查及治療室包括一般及複雜語言檢查、語言錄音及聲音頻譜檢查儀。 
3. 聲埸聽力檢查                                                                                                                  
4. 鼻阻力檢查儀                                                         

5. 鼻竇超音波儀                                                         

6. 纖維式支氣管內視鏡                                                               
7. 門診專用手術顯微鏡                                                                                                 

8. 雷射治療機組（手術室用）                                             

9. 紅外線或鼻電燒組                                                                                                          

10. 硬式通氣式支氣管鏡組                                                 

11. 微形吸絞器 (Microdebrider)                                               
12. 無線電射頻（Radiofrequency）                                          

	□ 有

· 有

· 有

· 有

□ 有

· 有

· 有

· 有

· 有

· 有

□ 有

· 有



	
	
	


評鑑申請表3








PAGE  
4 

